**2-016327.0 Нагреватель конвекционный TMCS16-8, 8 Вт**

19,18 EUR c НДС (розница)

**24-018113.0 Вентилятор с фильтром TFF018, габ. 120 x 120 мм, под врезку 92 x 92 мм**

23,89 EUR с НДС

**2-016327.1 Нагреватель конвекционный TMCS16-10, 10 Вт**

20,13 EUR с НДС (розница)

**3-270219.0 Нагреватель с вентилятором и термостатом TATO27-475, 475Вт**

216,50 EUR с НДС (розница)

**24-018113.1 Вентилятор с фильтром TFF018, габ. 152 x 152 мм, под врезку 125 x 125 мм**

25,31 EUR с НДС

**2-016327.2 Нагреватель конвекционный TMCS16-10, 13 Вт**

21,04 EUR с НДС (розница)

**3-270219.1 Нагреватель с вентилятором и термостатом TATO27-550, 550Вт**

225 EUR с НДС (розница)

**24-018113.2 Вентилятор с фильтром TFF018, габ. 204 x 204 мм, под врезку 177 x 177 мм**

34,58 EUR с НДС

**2-470127.0 Нагреватель конвекционный THCS47-10, 10Вт**

21,94 EUR с НДС (розница)

**2-030383.0 Нагреватель с вентилятором и термостатом THFT30-800 (винтовое крепление), 800 Вт, от 0 до +60 °C**

272,49 EUR с НДС (розница)

**2-470127.1 Нагреватель конвекционный THCS47-20, 20Вт**

22,85 EUR с НДС (розница)

**2-030383.1 Нагреватель с вентилятором и термостатом THFT30-900 (винтовое крепление), 900 Вт, от 0 до +60 °C**

276,74 EUR с НДС (розница)

**21-111535.0 Термостат TCR111, NC, 0…+60°C**

11,78 EUR с НДС (розница)

**24-018113.4 Вентилятор с фильтром TFF018, габ. 323 x 323 мм, под врезку 291 x 291 мм**

90,07 EUR с НДС

**2-470127.2 Нагреватель конвекционный THCS47-30, 30Вт**

23,75 EUR с НДС (розница)

**2-030383.2 Нагреватель с вентилятором и термостатом THFT30-1000 (винтовое крепление), 1000 Вт, от 0 до +60 °C**

281,86 EUR с НДС (розница)

**4-018113.0 Вентилятор с фильтром TFF018-97, 97 x 97 мм под врезку**

30,24 EUR с НДС

**22-600719.0 Нагреватель конвекционный THTS60-50, 50Вт**

41,13 EUR с НДС (розница)

**2-030383.3 Нагреватель с вентилятором и термостатом THFT30-1200 (винтовое крепление), 1200 Вт, от 0 до +60 °C**

286,95 EUR с НДС (розница)

**4-018113.1** **Вентилятор с фильтром TFF018-125, 125 x 125 мм под врезку**

34,08 EUR с НДС

**22-600719.1 Нагреватель конвекционный THTS60-100, 100Вт**

45,70 EUR с НДС (розница)

**2-030283.0 Нагреватель с вентилятором и термостатом THFT30-800 (зажим на DIN-рейку или винты), 800 Вт, от 0 до +60 °C**

272,49 EUR с НДС (розница)

**4-018113.2 Вентилятор с фильтром TFF018-176, 176 x 176 мм под врезку**

40,2 EUR с НДС

**22-600719.2 Нагреватель конвекционный THTS60-150, 150Вт**

54,84 EUR с НДС (розница)

**2-030283.1 Нагреватель с вентилятором и термостатом THFT30-900 (зажим на DIN-рейку или винты), 900 Вт, от 0 до +60 °C**

276,74 EUR с НДС (розница)

**24-020113.0 Вентилятор потолочный с фильтром TTFF020, 60 Вт, под врезку 258 x 258 мм**

177 EUR с НДС

**2-140427.0 Нагреватель конвекционный TPCS14-15, 15Вт (нажимные клеммы)**

25,47 EUR с НДС (розница)

**2-030283.2 Нагреватель с вентилятором и термостатом THFT30-1000 (зажим на DIN-рейку или винты), 1000 Вт, от 0 до +60 °C**

281,86 EUR с НДС (розница)

**24-020113.1 Вентилятор потолочный с фильтром TTFF020, 98 Вт, под врезку 258 x 258 мм**

182,40 EUR с НДС

**2-140427.2 Нагреватель конвекционный TPCS14-30, 30Вт (нажимные клеммы)**

27,57 EUR с НДС (розница)

**2-030283.3 Нагреватель с вентилятором и термостатом THFT30-1200 (зажим на DIN-рейку или винты), 1200 Вт, от 0 до +60 °C**

286,95 EUR с НДС (розница)

**24-020113.2 Вентилятор потолочный с фильтром TTFF020, 130 Вт, под врезку 258 x 258 мм**

216,60 EUR с НДС

**2-140427.3 Нагреватель конвекционный TPCS14-45, 45 Вт (нажимные клеммы)**

28,67 EUR с НДС (розница)

**22-140427.2** **Нагреватель конвекционный TPCS14-30, 30Вт (винтовые клеммы)**

27,57 EUR с НДС (розница)

**4-118013.1 Вентиляционная решётка с фильтром TEF118-125, 125 x 125 мм под врезку**

9,54 EUR с НДС

**22-140427.3 Нагреватель конвекционный TPCS14-45, 45 Вт (винтовые клеммы)**

28,67 EUR с НДС (розница)

**4-118013.2 Вентиляционная решётка с фильтром TEF118-176, 176 x 176 мм под врезку**

12,36 EUR с НДС

**22-140427.5 Нагреватель конвекционный TPCS14-60, 60 Вт (винтовые клеммы)**

40,33 EUR с НДС (розница)

**22-140427.6 Нагреватель конвекционный TPCS14-75, 75 Вт (винтовые клеммы)**

41,38 EUR с НДС (розница)

**4-004779.0 Фильтрующий элемент TFM005, 89х89 мм**

1,43 EUR с НДС (розница)

**22-140427.7 Нагреватель конвекционный TPCS14-100, 100 Вт (винтовые клеммы)**

42,43 EUR с НДС (розница)

**4-004779.1 Фильтрующий элемент TFM005, 118х118 мм**

2,57 EUR с НДС (розница)

**22-140427.8 Нагреватель конвекционный TPCS14-150, 150 Вт (винтовые клеммы)**

54,15 EUR с НДС (розница)

**4-004779.2 Фильтрующий элемент TFM005, 168х168 мм**

3,43 EUR с НДС (розница)

**4-004779.3 Фильтрующий элемент TFM005, 223х223 мм**

3,86 EUR с НДС (розница)

**4-004779.4 Фильтрующий элемент TFM005, 286х286 мм**

5,00 EUR с НДС (розница)

**TCHT151 Электронный гигротерм TCHT151, 50...90% RH**

124,66 EUR с НДС (розница)

**1-111535.0 Термостат TCR111, NC, 0…+60°C**

7,85 EUR с НДС (розница)

**1-111535.2 Термостат TCR111, NC, -10…+50°C**

7,85 EUR с НДС (розница)

**1-111535.1 Термостат TCZ111-0, NO, 0…+60°C**

7,85 EUR с НДС (розница)

**1-111535.3 Термостат TCZ111-10, NO, -10…+50°C**

7,85 EUR с НДС (розница)

**21-111535.1 Термостат TCZ111, NO, 0…+60°C**

11,78 EUR с НДС (розница)

**21-111535.2 Термостат TCR111, NC, -10…+50°C**

11,78 EUR с НДС (розница)

**21-111535.3 Термостат TCZ111, NO, 0…+60°C**

11,78 EUR с НДС (розница)

**21-131535.0 Термостат сдвоенный TCD131, NC+NO, 0…+60°C**

15,71 EUR с НДС (розница)

**21-131535.1 Термостат сдвоенный TCD131, NC: -10...+50°C, NO: -20...+80°C**

15,71 EUR с НДС (розница)

**21-121535.0 Термостат электронный с переключающим контактом TCM121, -20...+60°C**

22,51 EUR с НДС (розница)

**21-171535.0 Термостат электронный TRT171, -20...+60°C**

22,99 EUR с НДС (розница)

**21-141535.0 Гигростат TCH141, 35…95% RH**

33 EUR с НДС (розница)

**3-280239.0 Нагреватель с вентилятором TACS28-150, 150Вт, зажимы**

123,10 EUR с НДС (розница)

**3-280239.1 Нагреватель с вентилятором TACS28-250, 250Вт, зажимы**

127,34 EUR с НДС (розница)

**3-280239.3 Нагреватель с вентилятором TACS28-400, 400Вт, зажимы**

136,31 EUR с НДС (розница)

**3-280339.0 Нагреватель с вентилятором TBCS28-150, 150Вт, винты**

123,10 EUR с НДС (розница)

**3-280339.1 Нагреватель с вентилятором TBCS28-250, 250Вт, винты**

127,34 EUR с НДС (розница)

**3-280339.3 Нагреватель с вентилятором TBCS28-400, 400Вт, винты**

136,31 EUR с НДС (розница)

**3-310327.0 Нагреватель с вентилятором TASS31-100, 100Вт**

93,39 EUR с НДС (розница)

**3-310327.1 Нагреватель с вентилятором TASS31-150, 150Вт**

110,37 EUR с НДС (розница)

**3-310327.2 Нагреватель с вентилятором TASS31-200, 200Вт**

127,34 EUR с НДС (розница)

**3-310327.3 Нагреватель с вентилятором TASS31-300, 300Вт**

135,83 EUR с НДС (розница)

**3-310327.4 Нагреватель с вентилятором TASS31-400, 400 Вт**

144,31 EUR с НДС (розница)

**2-310327.0 Нагреватель THSS31-100, 100Вт, без вентилятора**

47 EUR с НДС (розница)

**2-310327.1 Нагреватель THSS31-150, 150Вт, без вентилятора**

50,14 EUR с НДС (розница)

**2-310327.3 Нагреватель THSS31-300, 300Вт, без вентилятора**

70,54 EUR с НДС (розница)

**2-310327.4 Нагреватель THSS31-400, 400Вт, без вентилятора**

74,46 EUR с НДС (розница)

**5-025359.0** **Светильник светодиодный TSL025, 48-265В AC/DC, винты, механический выключатель**

49,74 EUR с НДС (розница)

**5-025759.0 Светильник светодиодный TML025, 48-265 В AC/DC, магниты, механический выключатель**

49,74 EUR с НДС (розница)

**6-084719.0 Элемент выравнивания давления TCP084**

4,55 EUR с НДС (розница)

**5-025779.0 Кабель питания для TML025/TSL025**

25,2 EUR с НДС (розница)

**5-025779.1 Соединительный кабель для TML025/TSL025**

20,7 EUR с НДС (розница)

**5-025779.2 Входной разъём для TML025/TSL025**

4,5 EUR с НДС (розница)

**5-025779.3 Выходной разъём для TML025/TSL025**

4,5 EUR с НДС (розница)